CERTIFICADO DE INSTALACIÓN Y ALTA EN INDUSTRIA
Certificado de la aerotermia del ejemplo de la memoria RITE
Ejemplo real generado con el mismo motor que sirve a los clientes. Es la misma instalación del ejemplo de la memoria técnica, ya terminada y con sus pruebas hechas: así se ve cómo encajan los dos servicios en el mismo expediente. Generado el 3 de septiembre de 2026.
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN — CALLE MAYOR 14, 2.º B
Certificado de la instalación térmica
_Contenido conforme al artículo 23.2 del RITE. El modelo del impreso lo establece el órgano competente de la comunidad autónoma._
a) La instalación realmente ejecutada
Emplazamiento: Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura Titular: Antonio Ruiz Sánchez (34567890B) Tipo: instalación nueva · Uso: vivienda Fin de la instalación: 2026-08-28
Potencia térmica nominal total: 11 kW (suma de los generadores, art. 15.2).
	Servicio
	Marca
	Modelo
	Potencia
	Combustible
	Nº de serie

	mixto
	Daikin
	EHVH08S18E9W Altherma 3
	8 kW
	electrica
	26A114872

	acs
	Daikin
	EKHWS200D3V3
	3 kW
	electrica
	26B009134



b) Quién la ha ejecutado y quién la dirige
Empresa instaladora: Climatizaciones del Segura S.L. (B73000000) Nº de registro de empresa instaladora: MU-RITE-04521 Instalador habilitado: Pedro Marín Aguilar · Carné profesional: MU-IT-1188 Director de la instalación: no preceptivo con 11 kW.
c) Resultados de las pruebas de puesta en servicio (IT 2)
	Prueba
	Resultado
	Fecha

	Prueba de estanquidad de redes de tuberías (IT 2.2.1)
	Satisfactorio
	2026-08-26

	Prueba de libre dilatación (IT 2.2.2)
	Satisfactorio
	2026-08-26

	Comprobación del funcionamiento de la instalación (IT 2.3)
	Satisfactorio
	2026-08-27

	Ajuste y equilibrado de circuitos hidráulicos (IT 2.4)
	Satisfactorio
	2026-08-27

	Comprobación de la temperatura de acumulación de ACS
	Satisfactorio
	2026-08-28



d) Declaración
Se declara expresamente que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con la memoria técnica y que cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Firmas
Instalador habilitado: ______________________  Fecha: __________
Lo que va entre corchetes falta y no lo hemos inventado. Este certificado lo firma quien tiene la habilitación, y responde él.


QUÉ PRESENTAR PARA EL ALTA EN INDUSTRIA — REGIÓN DE MURCIA
Alta en industria: qué presentar
Región de Murcia
Para la puesta en servicio es necesario el registro del certificado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, presentando: (art. 24.1)
•	[ ] Proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada.
•	[x] Certificado de la instalación.
•	[ ] Certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo. — no procede en tu caso
Dónde y cómo
•	Procedimiento: 61 — Registro de instalaciones térmicas en los edificios
•	Sede electrónica: https://sede.carm.es
•	Impresos: Registro de instalaciones térmicas en los edificios (declaración responsable), Memoria técnica de instalación térmica, Certificado de instalación térmica con potencia comprendida entre 5 y 70 kW, Certificado de instalación térmica con potencia superior a 70 kW, Modelo de autorización para la inscripción de instalación térmica en los edificios, Modelo normalizado apoderamiento / representación
•	Plazo de resolución: 3 meses
•	Silencio administrativo: positivo
Advertencias
•	En ningún caso el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado supone la aprobación de la instalación por la Administración.


ADVERTENCIAS
Advertencias
•	En ningún caso el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado supone la aprobación de la instalación por la Administración.


DE DÓNDE SALE CADA COSA
De dónde sale cada cosa
Cada afirmación con su norma, su artículo y el enlace a la fuente oficial. La firma y la responsabilidad son de quien presenta el documento.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 23.1
El instalador habilitado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 23.2
El certificado, según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 22
En la instalación terminada deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto o memoria técnica, las previstas en la Instrucción Técnica 2 y las exigidas por la normativa vigente. Las pruebas se efectúan por la empresa instaladora, en presencia del instalador habilitado o del director de la instalación, que debe dar su conformidad al procedimiento y a los resultados.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 24.1
Para la puesta en servicio es necesario el registro del certificado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, presentando:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 24.6
En ningún caso el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado supone la aprobación de la instalación por la Administración.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820
tramitaia.es     de 
